伊州环函〔2023〕167号

关于伊宁县化工园220千伏输变电工程环境影响报告表的批复

国网伊犁伊河供电有限责任公司：

你公司报批的《伊宁县化工园220千伏输变电工程环境影响报告表审批的请示》及相关附件均已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县。主要建设内容为：（1）拟建伊宁县化工园220kV变电站位于伊宁县阿乌利亚乡库鲁斯台村北侧约3km处(N43°56′53.130"，E81°43′31.891")，本期建设180MVA变压器1台及220kV、110kV、35kV配电装置等。（2）伊犁～苏拉宫Ⅰ、Ⅱ回π入化工园220kV线路工程,起点为伊苏拉Ⅰ回#61、伊苏拉Ⅱ回#61两侧π接点，终点为拟建化工园220kV变电站，线路长约4×5.1km。本工程总投资14797万元，其中环保投资94.5万元，占总投资的0.64%。

二、根据新疆鼎耀工程咨询有限公司编制的《伊宁县化工园220千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、伊宁县分局关于该项目的预审意见，在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境产生的不利影响可以缓解和控制。从环境保护的角度，我局原则同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设。

三、在项目建设和运行过程中要严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和建议，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

（一）加强施工期环境管理，严格落实“报告表”中提出的施工期生态保护和污染防治措施。加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。对易起尘的临时堆土、建筑材料运输车辆等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施。禁止在地表水体清洗车辆机械，严禁固废、生活垃圾等进入水体。施工期生活区设置一处移动卫生厕所，环卫部门定期拉运，施工废水排入防渗沉淀池，沉淀处理后用于施工区域洒水抑尘。施工期生活垃圾集中存放及时清运至垃圾转运站。施工现场禁止将包装物等可燃固体废弃物就地焚烧，包装袋及拆除铁塔材料统一回收、综合利用。施工期采用低噪声设备，避免噪声扰民。

（二）施工结束后，及时清理施工现场，做好平整、回填、覆土,并采取复垦措施。铁塔基础等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对塔基、牵张场等施工扰动区地表进行平整，恢复地貌，对变电站作业区铺设碎石地坪。

（三）运营期加强对站内设备维护保养，变电站厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)限值要求。线路沿线声环境应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能区标准要求。

（四）废铅蓄电池和事故废油要严格按照危险废物的有关要求进行管理，交有相关资质的单位进行处理。

（五）合理布局站内电气设备及配电装置，认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，变电站、线路沿线电磁环境应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。做好警示标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构。做好员工电磁基础知识培训和电磁辐射监测工作。

四、环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动，须报我局重新审批。项目竣工后，应按规定程序开展竣工环境保护验收。施工期和运营期的生态环境监督管理由伊宁县分局负责，州生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送伊宁县分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

（此件社会公开）

2023年8月3日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，伊宁县分局，新疆鼎耀工程咨询有限公司，本局存档。

伊犁哈萨克自治州生态环境局          2023年8月3日 印发