伊州环函〔2023〕164号

关于伊犁那拉提特色小镇110千伏输变电工程环境影响报告表的批复

国网伊犁伊河供电有限责任公司：

你公司报批的《伊犁那拉提特色小镇110千伏输变电工程环境影响报告表审批的请示》及相关附件均已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县。项目主要建设内容为：(1)新建那拉提特色小镇110kV变电站（中心坐标N43°20′13.460″，E83°59′25.310″），本期建设2×50MVA主变及配电装置等；向阳变电站和那拉提变电站各扩建110kV出线间隔1个。(2)新建向阳变～那拉提特色小镇变110kV输电线路工程，线路总长约77km，单、双回路架设；新建那拉提变～那拉提特色小镇变110kV输电线路工程，线路总长约15.5km，单回路架设。本工程总投资14291.98万元，其中环保投资388万元，占总投资的2.71%。

- 二、根据新疆鼎耀工程咨询有限公司编制的《伊犁那拉提特色小镇110千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、新源县分局关于该项目的预审意见，在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境产生的不利影响可以缓解和控制。从环境保护的角度，我局原则同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设。

三、在项目建设和运行过程中要严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和建议，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

（一）加强施工期环境管理，严格落实“报告表”中提出的施工期生态保护和污染防治措施。制定科学合理的施工计划，加强施工人员的管理，严格控制施工活动范围，规范施工行为，尽量减轻施工扬尘、噪声影响和对生态环境的扰动；本项目不设施工营地，施工人员就近租住民房，新建变电站施工现场设置移动卫生厕所，环卫部门定期清运，施工废水排入防渗沉淀池，收集沉淀处理后用于施工现场洒水抑尘；严禁在沿线地表水体清洗车辆、施工机械及将剩余物料、弃渣或生活垃圾弃入水体；对易起尘的临时堆土、运输物料或废弃物等要进行苫盖，工程弃料、弃土等要妥善处置、及时清运；禁止将包装物等可燃固体废弃物就地焚烧，包装袋及拆除铁塔材料统一回收、综合利用；施工期采用低噪声设备，避免噪声扰民。

（二）施工结束后及时清理施工现场，进行平整、回填、覆土，并采取复垦措施。铁塔基础等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失。对塔基、牵张场等施工扰动区地表进行平整，恢复地貌，对变电站作业区铺设碎石地坪。

（三）加强运营期站内设备维护保养，变电站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区标准。线路沿线声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能区标准要求。

（四）废铅蓄电池和事故废油要严格按照危险废物的有关要求进行管理，交有相关资质的单位进行处理。

（五）合理布局站内电气设备及配电装置，认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，变电站及线路运行时电磁环境应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。做好警示标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构。做好员工电磁基础知识培训和电磁辐射监测工作。

四、环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动，须报我局重新审批。项目竣工后，应按规定程序开展竣工环境保护验收。施工期和运营期的生态环境监督管理由新源县分局负责，州生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送新源县分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

（此件社会公开）

2023年8月3日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，新源县分局，新疆鼎耀工程咨询有限公司，本局存档。

伊犁哈萨克自治州生态环境局             2023年8月3日 印发