伊州环函〔2023〕166号

关于伊犁莎木于孜110千伏变电站二期扩建工程环境影响报告表的批复

国网伊犁伊河供电有限责任公司：

你公司报批的《伊犁莎木于孜110千伏变电站二期扩建工程环境影响报告表审批的请示》及相关附件均已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县莎木于孜镇,站址中心N43°46′04.400″，E81°54′4.500″。项目主要建设内容为：在莎木于孜110千伏变电站新增1台容量为50MVA主变压，新增(4+6)MVar电容器组和1台油浸式10kV站用变压器。本工程总投资1191万元，其中环保投资22.6万元，占总投资的1.9%。

- 二、根据新疆鼎耀工程咨询有限公司编制的《伊犁莎木于孜110千伏变电站二期扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、伊宁县分局关于该项目的预审意见，在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境产生的不利影响可以缓解和控制。从环境保护的角度，我局原则同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设。

- 三、在项目建设和运行过程中要严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和建议，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

- （一）加强施工期的环境管理，文明施工。规范施工行为，尽量减轻施工扬尘和噪声影响。施工期废水严禁随意排放，工程弃料、弃土等要妥善处置，及时清运，施工结束后要及时做好土地平整、恢复和绿化工作。

- （二）运营期加强对站内设备维护保养，变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

- （三）废铅蓄电池和事故废油要严格按照危险废物的有关要求进行管理，交有相关资质的单位进行处理。

- （四）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，变电站运行时电磁环境应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。做好警示标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构。做好员工电磁基础知识培训和电磁辐射监测工作。

- 四、环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动，须报我局重新审批。项目竣工后，应按规定程序开展竣工环境保护验收。施工期和运营期的生态环境监督管理由伊宁县分局负责，州生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。

- 五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送伊宁县分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

- （此件社会公开）

2023年8月3日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，伊宁县分局，新疆鼎耀工程咨询有限公司，本局存档。

伊犁哈萨克自治州生态环境局             2023年8月3日 印发