附件1

中核汇能新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储

一体化项目“10·2”瞒报生产安全事故

调查报告

自治州人民政府事故调查组

2025年12月2日
目  录

一、基本情况
2
（一）事故单位基本情况
2
（二）项目基本情况
5
（三）事故发生前生产经营情况
5

（四）有关单位和人员的合同、劳动关系等情况
6
（五）所在地政府及相关负有职责的部门安全管理情况
6
二、事故发生经过及应急救援情况
7
（一）事故发生经过
7
（二）事故应急救援情况


 HYPERLINK \l _Toc5015 8

（三）瞒报事故调查情况.........................................................................9

（四）事故应急处置评估.........................................................................9
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
10
（一）伤亡人员情况
10
（二）直接经济损失
10
四、事故原因和事故性质
10
（一）事故发生的原因
10
（二）事故性质
11
五、事故发生单位及有关企业主要问题
12
（一）中核汇能新源分公司
12
（二）华兴建设公司
12
（三）鑫源达建设公司
12

（四）中核工程咨询有限公司...............................................................12
六、有关部门主要问题
12
（一）新源县喀拉布拉镇人民政府
12
（二）新源县发展和改革委员会
13
（三）新源县人民政府
13
七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议
13
（一）建议免于追究责任人员
13
（二）对相关责任人员的处理建议
13
（三）对党政机关责任人员问责建议
17
（四）事故发生单位
18
（五）给予相关政府及单位的处理建议
19
八、事故防范和整改措施建议
20


2024年10月2日20时许，中核汇能新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目一标段（位于新源县加吾尔山）发生一起风机吊装工程亡人事故，造成两人死亡，直接经济损失375.099万元，事故发生后，相关单位未按规定上报事故，存在瞒报行为。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《中华人民共和国安全生产法》）和《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，2025年7月23日，自治州人民政府组织自治州发展和改革委员会、应急管理局、公安局、总工会等部门成立中核汇能新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目“10·2”瞒报生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），邀请自治州检察院、自治州纪委监委参与，并聘请相关领域专家1名，对该起事故进行调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、人员问询、技术分析、查阅资料、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。
事故调查组认定：中核汇能新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目“10·2”瞒报生产安全事故是一起分包方违反停工指令擅自施工，因刮风突发涡激共振剧烈晃动造成现场两名施工人员死亡的一般生产安全瞒报事故。
一、基本情况

（一）事故发生单位基本概况

1.项目建设方：中核汇能新疆能源开发有限公司新源分公司（以下简称中核汇能新源分公司）。该公司成立于2022年6月29日，统一社会信用代码91654025MABT70QN58，法定代表人：李某，注册资本（新源分公司为中核汇能新疆公司的分公司，不存在注册资金），企业地址：伊犁哈萨克自治州新源县别斯托别乡兴业街003号金鼎大厦七楼***室，经营范围包括许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；以自有资金从事投资活动；电动汽车充电基础设施运营；信息系统集成服务；停车场服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；热力生产和供应；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），从业人员5人，安全管理人员1人。其上级公司为中核汇能新疆能源开发有限公司（以下简称中核汇能新疆公司）
2.项目总包方：中国核工业华兴建设有限公司（以下简称华兴建设公司）。该公司成立于1986年7月29日，统一社会信用代码91320000134756540Y，法定代表人：周某，注册资本323412.0993万元，企业地址：南京市建邺区云龙山路79号，经营范围包括许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；测绘服务；爆破作业；民用核安全设备无损检验；特种设备设计；特种设备安装改造修理；人防工程防护设备安装；建筑劳务分包；对外劳务合作；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程造价咨询业务；对外承包工程；股权投资；社会经济咨询服务；工程管理服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备租赁；建筑用石加工；木材加工；门窗制造加工；砼结构构件制造；水泥制品制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；门窗销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），从业人员8人，安全管理人员1人。

3.项目分包方：宁夏鑫源达建设工程有限公司（以下简称鑫源达建设公司）。该公司成立于2019年3月4日，统一社会信用代码91640100MA771KHJX0，法定代表人：翟某某，注册资本5800万元，企业地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道贺兰山路南侧宁夏众一物流园三期3-2号楼17层****室。经营范围包括许可项目：房屋建筑工程；市政公用工程；水利水电工程；机电工程；电力工程；消防工程；机电设备安装工程；建筑幕墙工程；地基基础工程；土石方工程；电子智能化工程；输变电工程；园林绿化工程；装饰装修工程；钢结构工程；城市道路照明工程；环保工程；通信工程；防腐保温工程；预拌商品混凝土；混凝土预制构件；建筑防水工程；钢结构加工制作；劳务分包；普通货物道路运输；机械租赁；吊装服务；风电设备检修及安装（不含特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），从业人员28人，安全管理人员1人。

    4.项目监理方：中核工程咨询有限公司，成立于1998年11月23日，统一社会信用代码911101087001539133，法定代表人赵某某，注册资本5000万元，企业地址：北京市海淀区阜成路马神庙1号办公楼***室，一般经营范围：工程造价咨询业务；企业管理咨询；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务;工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全咨询服务;知识产权服务（专利代理服务除外）；招投标代理服务；科技中介服务；规划设计管理：标准化服务；水土流失防治服务；环保咨询服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；单建式人防工程监理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；消防技术服务；计算机系统服务。
（二）项目基本情况

中核汇能新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目，建设地点位于伊犁州新源县加吾尔山。该项目于2022年8月7日取得自治州发展和改革委员会出具的项目备案证，项目于2023年1月开工建设，拟在新源县建设装机容量50万千瓦风电，安装风机98台，配套建设一座220千伏升压汇集站、一条220千伏送出线路及12.5万千瓦/50万千瓦时电化学储能电站，是伊犁州装机容量及配套储能最大的新能源场站。该项目于2022年8月开始建设，建设单位为中核汇能新源分公司，总承包一标段为华兴建设公司，总包单位将风力发电机组吊装工程分包给鑫源达建设公司。截至2024年10月2日，新源项目已完成升压站送出线路建设，风电场区风机基础、集电线路基础、箱变基础全部施工完毕，现场完成集电线路组塔架线约77%，完成风机吊装65%，现场剩余作业面为线路组塔架线及风机吊装，均为高风险作业。

（三）事故发生前生产经营情况

事故发生前4家相关企业建设运行正常，按照既定的计划推进施工进程，各项工程项目按计划进行。

中核汇能新源分公司依据《中华人民共和国安全生产法》、上级公司相关管理办法和要求，新源风电项目在项目开工同期成立了项目建设安全生产委员会、安全生产保障机构、安全生产监督管理机构，并在人员发生变动时及时进行了调整；项目部每季度定期组织召开安委会，部署落实相关工作。制定并发布了包括《安全生产目标、指标控制管理程序》《全员安全生产责任制》《安全生产监督检查管理程序》等54项安全生产管理程序，总包单位编制和发布相关制度57项、监理单位编制和发布相关制度32项；新源风电项目安全管理制度体系总体健全、有效，形成了完善、高效的安全管理工作流程。建设单位与总包单位于2022年9月30日签订合同和安全协议，总包单位与分包单位于2023年7月27日签订合同和安全协议。  
（四）有关单位和人员的合同、劳动关系等情况

中核汇能新源分公司隶属于中核汇能新疆公司，是负责新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目开发建设的分公司。华兴建设公司于2022年9月16日作为该项目一标段的总承包商入场，于2024年7月12日将风力发电机组的吊装工程外包给鑫源达建设公司。

（五）所在地政府及相关负有职责的部门安全监管情况

1.经过调查组依据现有资料的核查以及与相关人员的访谈记录，新源县发展改革委在新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目启动后，已要求项目建设单位中核汇能新源分公司定期提交安全生产自查自纠情况报告，对施工现场进行了安全检查，对该项目的施工方案、现场应急预案、培训资料等进行了检查并存档。

2.新源县喀拉布拉镇人民政府未对其进行过安全检查。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过
中核汇能新源分公司通过工作群在“十一”假期前下发通知要求假期间停止一切施工作业，2024年10月2日，分包单位宁夏鑫源达的D40风机施工班组车辆调度负责人张某某带领4名作业人员执行D40风机机舱吊装作业，其中两人在风机第四段塔筒作业，另外两人在风机第三段塔筒作业检修平台。10月2日21点20分许开展D40风机塔筒吊装时，突刮横风，风速达5.5米/秒，风机发生涡激振动，分包单位现场管理人员立即组织工作人员紧急疏散，同时采取了缆风绳缠绕塔筒拉紧措施，以阻止、减弱塔筒涡激振动。

第三段塔筒作业检修平台的两人中，1人在共振发生前已离开去上厕所；晃动开始时，位于第三段的另1人得以迅速撤离。张崇盼立即通过对讲机联系位于第四段塔筒的两人，高空指挥张某对讲机回答：“晃的太厉害，站不住”，半小时后发现已无法取得联系。经多次实施救援，至3日4时许完成两人下撤，发现1人（刘某某）在下楼梯过程中因塔身剧烈晃动不幸坠亡，另1人（张某）在作业检修平台因剧烈晃动不幸撞亡。后在事故调查过程中，根据现场施工人员推断，人员死亡时间在2024年10月2日23：00至2024年10月3日1：00左右。

[image: image1.png]Sl SRERIET (IRIEFS

° BN o)

B s=rurcists
o "EMV AR C BETT
| (iR
b B AR D BRTHIENES

g —==m )
:

————




事故现场示意图

事故发生后现场车辆调度负责人张某某分别向分包方项目经理强某某及总包方项目经理杨某某进行了上报，但杨某某未按规定向属地应急管理部门、电力安全管理部门及项目建设单位上报事故情况，刻意隐瞒了该事故。

（二）事故应急救援情况
风机发生涡激振动后，现场地面指挥杨某某用对讲机通知三段塔筒、四段塔筒人员迅速下塔，四段塔筒平台高空指挥张某通过对讲机回答：“晃的太厉害，站不住”，三段塔筒平台上两人快速下塔疏散。地面指挥杨某某不断催促四段塔筒人员下塔，半小时后高空指挥张某不再向地面回复信息。由于塔筒一直处于震荡状态，施救人员无法开展救援工作，为避免发生次生事故，决定吊车同步吊装机舱并先行稳固机舱部位后再对机舱伤员进行下撤救援。10月2日23时塔筒基本处于稳定状态，现场工作人员立即开展救援。10月3日1时许，现场人员拨打120请求医疗支援。2时许，医护人员抵达现场；4时许，完成首位伤员下撤救援，4时30分许，完成第二位伤员下撤救援，随即将伤员送医院进行抢救。两名伤员抵院时经诊断均确认死亡。

（三）瞒报事故调查情况 

2025年4月30日上午10时15分许，自治州应急管理局应急指挥中心值班室接到一起电话举报事项，涉及中核汇能新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目去年10月期间发生一起一般生产安全事故。自治州应急管理局高度重视，督促新源县人民政府核实。经查实，2024年10月2日中核汇能新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目工地确实发生一起一般生产安全事故，造成2人死亡。

（四）事故应急处置评估
 事故发生后，由于塔筒一直处于震荡状态，施救人员无法开展救援工作，为避免次生事故，决定吊车同步吊装机舱并先行稳固机舱部位后再对机舱伤员进行下撤救援。10月2日23时，塔筒基本处于稳定状态，现场工作人员立即开展救援。10月3日1时许，现场人员拨打120请求医疗支援。2时许，医护人员抵达现场；4时许完成首位伤员下撤救援，4时30分许完成第二位伤员下撤救援，随即将伤员送医院进行抢救。两名伤员抵院后经诊断均确认死亡。事后分包单位联系家属于2025年10月6日完成善后及赔偿工作，现场人员全部撤离。
三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：事故造成2人死亡。

（二）直接经济损失：共计375.099万元，其中：一次性工亡补助金与家属抚恤金345万元、医疗费用0.099万元、丧葬费用12.2万元、处理事故的事务性费用17.8万元。

    四、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

分包单位鑫源达建设公司违反建设单位中核汇能新源分公司关于“十一期间禁止施工”的通知要求，未经审批擅自安排人员在D40风机现场进行违规作业，未通知业主方、监理方及总包方进行现场监管。在施工过程中，由于受风速变化影响，塔身产生涡激共振现象，没有及时采取有效措施进行固定，导致1名作业人员因塔体晃动坠落身亡，另1名作业人员在检修平台时遭受撞击身亡。

2.间接原因

（1）企业安全生产主体责任落实不到位。建设单位（中核汇能新源分公司）在安全培训教育和督导检查方面流于形式，未能有效监督分包单位落实停工要求，对吊装作业现场的安全管理存在缺失，未能及时发现和制止分包单位的违规施工行为。总包单位（华兴建设公司）对分包单位的安全监管失职，未履行对分包作业的现场监督责任，且在事故发生后刻意隐瞒，未按规定及时上报，违反了安全生产事故报告制度。分包单位（鑫源达建设公司）未严格执行建设单位的停工指令，安全管理制度存在严重漏洞，未能对作业人员进行全面的安全培训和应急演练，且针对恶劣天气或设备共振的风险防控措施不足。监理单位（中核工程咨询有限公司）未能严格执行安全生产监督责任，未能掌握安全生产工作动态，停工期间对吊装作业现场的安全管理存在缺失，未能及时发现和制止分包单位的违规施工行为。
（2）安全管理体系存在漏洞。1.属地政府（新源县喀拉布拉镇人民政府）对辖区内该项目的安全监管存在缺失，未开展针对性的安全检查，未能及时发现分包单位的违规施工行为；2.行业部门（新源县发展和改革委员会）对项目安全措施落实情况的监督指导不力，未能有效督促企业排查安全隐患，对事故的发生缺乏及时察觉，行业监管存在明显漏洞。

3.其他可能因素排除

根据事故调查询问、综合分析，以及现场勘察资料、相关单位材料，现场无突发自然灾害及其他影响因素，无人为故意情况。

（二）事故性质

中核汇能新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目“10·2”风机吊装工程伤害瞒报事故是一起生产安全责任事故。

五、事故发生单位及有关企业主要问题

（一）中核汇能新源分公司

未能严格遵守相关法律法规，落实安全生产的主体责任，安全培训教育及安全督导检查流于形式，对中核汇能新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目总体的安全管理不到位。

（二）华兴建设公司

在安全生产方面存在明显的管理漏洞，未能严格执行国家关于安全生产的法律法规，对分包单位失管、漏管，致使对现场安全管理脱节。此外，该公司未能按照相关规定及时上报事故，而是选择了瞒报。

（三）鑫源达建设公司

在安全生产责任落实方面存在严重问题，管理过程中无视建设单位与总包单位的制度要求，在明确收到国庆期间暂停施工的通知后，仍擅自违规组织施工，最终导致事故发生。

（四）中核工程咨询有限公司

未能严格执行安全生产监督责任，未能掌握安全生产工作动态，停工期间对吊装作业现场的安全管理存在缺失，未能及时发现和制止分包单位的违规施工行为。
六、有关部门主要问题

（一）新源县喀拉布拉镇人民政府

对辖区内中核汇能新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目的安全监管缺失，未对该项目进行安全检查。

（二）新源县发展和改革委员会

对中核汇能新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目的安全管理指导存在不足，未能有效监督项目安全措施的执行情况，导致在发生安全事故后也未能及时发现。
（三）新源县人民政府  

对全县安全生产工作的组织领导不力，未能统筹协调各部门落实安全生产责任制，对下级政府及职能部门的监督管理不到位。
七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议
（一）建议免于追究责任人员（2人）

   1.刘某某，男，鑫源达建设公司项目工人，违章参与 D40 风机机舱吊装作业，对事故发生负有直接责任，鉴于本人在事故中死亡，不予追究其责任。

  2.张某，男，鑫源达建设公司高空作业指挥人员，违章参与 D40 风机机舱吊装作业，对事故发生负有直接责任，鉴于本人在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）对相关责任人员的处理建议
1.鑫源达建设公司（3人）

（1）杨某某，男，鑫源达建设公司项目施工班组地面指挥。未能履行安全生产职责，及时制止违章作业，对事故负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、三、五、六款[
]。建议由新源县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[
]规定，对其处2023年收入20%的罚款。由新源县应急管理局协调相关部门暂停其与安全生产有关的资格。
（2）张某某，男，鑫源达建设公司项目施工班组车辆调度负责人（事故当日施工现场协调人员）。在未弄清楚当天天气变化的情况下，带领 4 名作业人员开展 D40 风机机舱吊装作业，对事故负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、三、五、六款。建议由新源县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处2023年收入20%的罚款。由新源县应急管理局协调相关部门暂停其与安全生产有关的资格。
（3）强某某，男，鑫源达建设公司项目负责人，在安全生产责任落实中未能有效履行项目安全管理职责，忽视作业现场安全规程的执行，日常安全巡查流于形式，对员工安全培训和教育严重缺失，其无视建设单位与总包单位制度要求，收到国庆暂停施工通知后仍违规组织施工，对现场安全管理负有主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六款[
]。建议由新源县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项[
]之规定，对其处2023年收入40%的罚款。由新源县应急管理局协调相关部门暂停其与安全生产有关的资格。
2.华兴建设公司（1人）

杨某某，男，华兴建设公司项目负责人。在项目施工过程中，杨旭东作为项目负责人，对项目分包单位失管漏管，未能及时准确掌握分包单位施工过程中的安全生产状况，对现场安全管理负有主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、五项[
]的相关规定。未依法履行安全生产管理职责，事故发生后杨旭东未按要求进行上报，造成该起事故瞒报。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[
]之规定，对其处2023年收入60%的罚款；依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款之规定，对其处2023年收入20%的罚款，两项合并由新源县应急管理局对其处2023年收入80%的罚款。
3.中核汇能新源分公司（2人）

（1）孙某某，男，中核汇能新源分公司项目副经理，作为中核汇能新疆伊犁100万千瓦风电源网荷储一体化项目一标段建设方负责人，但未履行安全督导检查的职责，对现场安全管理负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、三、五、六款[
]。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[
]规定，由新源县应急管理局对其处2023年收入20%的罚款。由新源县应急管理局暂停其与安全生产有关的资格3个月。
（2）刘某某，男，中核汇能新源分公司总经理，尽管要求施工单位在十一期间暂停施工，但未指派专人在节日期间进行安全督导检查，结果现场擅自开工，进而引发了事故。对现场安全管理负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、五项的相关规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，由新源县应急管理局对其处2023年收入40%的罚款。
4.中核工程咨询有限公司（1人）

王某某，男，中核工程咨询有限公司新源项目部监理总监，未能严格执行安全生产监督责任，在停工期间未能掌握安全生产工作动态，停工期间对吊装作业现场的安全管理存在缺失，未能及时发现和制止分包单位的违规施工行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、三、五、六款。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，由新源县应急管理局对其处2023年收入20%的罚款。
（三）对党政机关责任人员问责建议（3人）

1.艾某某，男，中共党员，新源县喀拉布拉镇党委副书记、镇长。对事故企业安全生产状况负有监督检查责任，对事故发生负有主要领导责任。建议依据《中国共产党问责条例》第八条、第十二条[
]之相关规定，按照干部管理权限对其进行问责。

2.张某某，男，中共党员，新源县项目服务中心主任、二级主任科员，分管安全生产工作。对辖区风电项目安全风险研判不足，统筹指导不够，对事故发生负有管理责任。建议依据《中国共产党问责条例》第八条、第十二条之相关规定，按照干部管理权限对其进行问责。

3.高某，男，中共党员，新源县委常委、县政府党组副书记、常务副县长。对分管部门的安全生产工作监督指导不力，对事故发生负有主要领导责任。建议依据《中国共产党党内监督条例》第二十一条[
]之规定，按照干部管理权限对其进行问责。

（四）事故发生单位

1.鑫源达建设公司。作为该项目的分包单位，在安全生产责任落实方面存在严重问题，管理过程中无视建设单位与总包单位的制度要求，在明确收到国庆期间暂停施工的通知后，仍擅自违规组织施工，最终导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[
]、《建设工程安全生产管理条例》第二十四条[
]相关规定。建议由新源县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》 第十四条第三款规定[
]，对该公司处70万元的行政处罚。

2.华兴建设公司。作为该项目的总承包单位，在安全生产方面存在明显的管理漏洞，未能严格执行国家关于安全生产的法律法规，导致现场安全管理失控，且未能按照相关规定及时上报，而是选择瞒报。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[
]的相关规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[
]之规定，对该公司处100万元的行政处罚。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条[
]相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[
]的规定，对该公司处5万元的行政处罚。两项合并建议由新源县应急管理局对其处于105万元罚款。

3.中核汇能新源分公司。作为建设单位，未严格按照《中华人民共和国安全生产法》落实安全生产主体责任，安全培训教育及安全督导检查流于形式。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条相关规定，建议由新源县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，对该公司处5万元的行政处罚。

4.中核工程咨询有限公司。作为监理单位，未能履行安全生产监理责任，停工没有生产现场进行巡查管控，没有履行电力建设工程安全生产管理的监理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条相关规定，建议由新源县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，对该公司处5万元的行政处罚。

（五）给予相关政府及单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《中国共产党问责条例》第八条第一款[
]之相关规定，按照管理权限，事故调查组对事故有关部门作出如下问责建议：责成新源县政府党组向自治州政府党组作出书面检查；责成新源县发展和改革委党组向新源县政府党组作出书面检查；责成新源县喀拉布拉镇政府向新源县政府党组作出书面检查。
事故防范和整改措施建议

相关属地政府、部门、企业单位要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线。要落实企业安全生产主体责任，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、风险预估预判管控到位，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施：

（一）严格落实属地管理职责。属地乡镇政府要进一步落实辖区内安全生产工作，加大安全生产检查工作力度，督促企业落实安全生产主体责任，制定并完善安全生产规章制度和操作规程，加强企业关键部位、危险作业场所的监督检查，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，在生产、经营、建设场所张贴安全警示标识标语，开展事故案例警示教育活动，通过案例分析，深刻汲取事故教训，增强全社会的安全生产意识，确保生产安全。
（二）强化政府监管部门安全监管职责。各相关部门要按照安全生产“一岗双责”的工作要求，落实对本行业领域的安全监管职责。督促企业建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度。落实安全生产主体责任，尤其要聚焦生产经营单位开展事故隐患排查治理情况以及从业人员安全教育和培训情况，加大执法检查力度，督促指导企业消除安全管理责任的死角、盲区，确保生产安全。

（三）严格落实企业安全生产主体责任。相关企业要严格按照安全生产法律法规有关要求，建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。加强作业现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；通过技术手段、管理措施，及时排查、发现、整改消除生产安全事故隐患，坚决禁止违规违章作业行为。

（四）增强企业安全生产意识。相关企业及其主要负责人，要把习近平总书记关于“发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线”的重要指示落到实处，认真吸取事故教训，举一反三，切实从思想上警醒起来，从行动上警钟长鸣，加强法律、法规学习，增强法律意识，认真履行《中华人民共和国安全生产法》的相关法定职责。

（五）强化安全教育培训。相关企业要加强对从业人员安全教育和培训，提高从业人员安全意识，尤其是新员工的“三级”安全教育，组织并确保全体从业人员参加必要的安全培训教育，切实增强从业人员的安全意识，提高从业人员安全操作技能，加强作业人员、作业场所和工作岗位危险因素告知、防范和应急措施，提高从业人员的事故防范和自我保护能力。

（六）加强现场管理。相关企业要加强作业现场安全管理，做好现场安全监管工作，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，做好安全防护措施，正确佩戴和使用劳动防护用品，坚决杜绝违章作业行为。
[�]《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。


[�]《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。


[�]《安全生产法》第二十五条：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 


[�]《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。。


[�] 


[�] 《安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。 


[�]《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。


[�]《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。


[�]《中国共产党问责条例》第八条：对党组织的问责方式包括：（一）检查。对履行职责不力、情节较轻的，应当责令其作出书面检查并切实整改。（二）通报。对履行职责不力、情节较重的，应当责令整改，并在一定范围内通报。（三）改组。对失职失责，严重违反党的纪律、本身又不能纠正的，应当予以改组。对党的领导干部的问责方式包括：（一）通报。对履行职责不力的，应当严肃批评，依规整改，并在一定范围内通报。（二）诫勉。对失职失责、情节较轻的，应当以谈话或者书面方式进行诫勉。（三）组织调整或者组织处理。对失职失责、情节较重，不适宜担任现职的，应当根据情况采取停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职等措施。（四）纪律处分。对失职失责应当给予纪律处分的，依照《中国共产党纪律处分条例》追究纪律责任。上述问责方式，可以单独使用，也可以合并使用。


第十二条： 问责决定应当由有管理权限的党组织作出。对同级党委直接领导的党组织，纪委和党的工作机关报经同级党委或者其主要负责人批准，可以采取检查、通报方式进行问责。采取改组方式问责的，按照党章和有关党内法规规定的权限、程序执行。对同级党委管理的领导干部，纪委和党的工作机关报经同级党委或者其主要负责人批准，可以采取通报、诫勉方式进行问责；提出组织调整或者组织处理的建议。采取纪律处分方式问责的，按照党章和有关党内法规规定的权限、程序执行。


[9]《中国共产党党内监督条例》第二十一条：坚持党内谈话制度，认真开展提醒谈话、诫勉谈话。发现领导干部有思想、作风、纪律等方面苗头性、倾向性问题的，有关党组织负责人应当及时对其提醒谈话；发现轻微违纪问题的，上级党组织负责人应当对其诫勉谈话，并由本人作出说明或者检讨，经所在党组织主要负责人签字后报上级纪委和组织部门。








[�] 《安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。


[�]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。


[�]《生产安全事故罚款处罚规定》 第十四条第三款：造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。


[�]《安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大， 减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 


[�]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。


[�]《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。


[�]《安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。


[�]《中国共产党问责条例》第八条：对党组织的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取以下方式：（一）检查。责令作出书面检查并切实整改。







