产品质量监督抽查实施细则

2026年伊犁哈萨克自治州建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

2026-00-00发布                                        2026-00-00实施

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

2026年伊犁哈萨克自治州建筑防水卷材

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为伊犁哈萨克自治州生产领域和流通领域。

抽查产品为:弹性体改性沥青防水卷材。

1.2 抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一类型、同一型号规格、同一批次的产品，优先抽取库存量最大的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量（m） | 检验样品数量（m） | 备用样品数量（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |

2 检验依据

检验项目、检验方法见表2。

表2  弹性体改性沥青防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 |
| 2 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 GB 18242-2008 GB/T 18242-2025 |
| 3 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007 |
| 4 | 拉力（最大峰拉力） | GB/T 328.8-2007 |
| 5 | 延伸率（最大峰时延伸率） | GB/T 328.8-2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18242-2008  弹性体改性沥青防水卷材

GB/T 18242-2025  弹性体/塑性体改性沥青防水卷材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。