产品质量监督抽查实施细则

2026年伊犁哈萨克自治州外墙保温材料产品质量监督抽查实施细则

2026-00-00发布                                           2026-00-00实施

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

2026年伊犁哈萨克自治州外墙保温材料

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为伊犁哈萨克自治州生产领域和流通领域。

抽查产品为绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）。

1.2 抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）：所抽样品生产日期在2026年07月01日之前，且执行标准为GB/T 10801.1-2021，每批次产品抽取样品4块，其中检样和备样各为2块。所抽样品生产日期在2026年07月01日之后，且执行标准为GB/T 10801.1-2025，每批次产品抽取样品4块，其中检样和备样各为2块。

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）：所抽样品生产日期在2026年07月01日之前，且执行标准为GB/T 10801.2-2018，每批次产品抽取样品4块，其中检样和备样各为2块。所抽样品生产日期在2026年07月01日之后，且执行标准为GB/T 10801.2-2025，每批次产品抽取样品4块，其中检样和备样各为2块。

外墙保温材料抽样样品尺寸和数量见表1。

表1 外墙保温材料抽样样品尺寸和数量

| 序号 | 产品名称 | 燃烧性能等级 | 每批次抽样样品尺寸 | 每批次抽样样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | B1级或B2(D)级 | 随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm，厚度不小于50mm的产品。 | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。 |
|  |  | B2（E）级或B3级 |  | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。 |
| 2 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | B1级或B2(D)级 | 随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm的产品。 | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。 |
|  |  | B2（E）级或B3级 |  | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。 |

2 检验依据

表2 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数（平均温度25℃）/ 导热系数平均温度为（25±2）℃ | GB/T 10801.1—2021 GB/T 10801.1—2025 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 2 | 压缩强度/ 压缩性能 | GB/T 10801.1—2021 GB/T 10801.1—2025 GB/T 8813 |
| 3 | 尺寸稳定性 | GB/T 10801.1—2021 GB/T 10801.1—2025 GB/T 8811—2008 |

表3绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数平均温度25℃/ 导热系数平均温度（25±2）℃ | GB/T 10801.2—2018 GB/T 10801.2—2025 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 2 | 压缩强度/ 压缩性能 | GB/T 10801.2—2021 GB/T 10801.2—2025 GB/T 8813 |
| 3 | 尺寸稳定性 | GB/T 10801.2—2021 GB/T 10801.2—2025 GB/T 8811—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10801.1—2021  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 10801.1—2025  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 10801.2—2018  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 10801.2—2025  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。