产品质量监督抽查实施细则

2026年伊犁哈萨克自治州危险化学品

产品质量监督抽查实施细则

- 2026-  -   发布                                       2026-  -   实施

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

2026年伊犁哈萨克自治州危险化学品产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方式产生。

抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样方法、数量及抽样基数按产品标准规定执行（详见表1）。

表1  抽查产品数量要求

| 序号 | 危险化学品品种 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解乙炔 | 根据实际基数确定 | 根据实际基数确定 |
| 2 | 工业用氢氧化钠 | 固体：0.5kg 液体：0.5L | 固体：0.5kg 液体：0.5L |
| 3 | 工业用合成盐酸 | 0.5L | 0.5L |
| 4 | 工业硝酸 浓硝酸 | 0.5L | 0.5L |
| 5 | 工业硝酸 稀硝酸 | 0.5L | 0.5L |
| 6 | 工业硫酸 | 0.5L | 0.5L |
| 7 | 液体无水氨 | 0.4L | 0.4L |
| 8 | 工业硫磺 固体产品 | 1kg | 1kg |
| 9 | 工业硫磺 液体产品 | 1kg | 1kg |
| 10 | 碳化钙（电石） | 10kg | 10kg |
| 11 | 次氯酸钠 | 0.5L | 0.5L |
| 12 | 副产盐酸 | 0.5L | 0.5L |
| 13 | 粗苯 | 1L | 1L |
| 14 | 煤焦油 | 1L | 1L |
| 15 | 工业液体二氧化碳 | 根据实际基数确定 | 根据实际基数确定 |

2检验依据

2.1 产品种类、检验项目及检验方法

本细则规定的产品种类共有15个，具体产品名称、检测项目及检验方法见表2~表16。

表2 溶解乙炔*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔的体积分数 | GB 6819-2004 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 |  |

表3工业用氢氧化钠

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | GB/T4348.1-2013 |
| 2 | 碳酸钠 | GB/T4348.1-2013或GB/T7698-2014 |
| 3 | 氯化钠 | GB/T4348.2-2014或GB/T11213.2-2007 |
| 4 | 三氧化二铁 | GB/T4348.3-2012 |
| 5 | 外观 | GB/T209-2018 |

表4工业用合成盐酸

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度（以HCl计）的质量分数 | GB/T 320-2025 |
| 2 | 铁（以Fe计）的质量分数 |  |
| 3 | 游离氯（以Cl计）的质量分数 |  |
| 4 | 灼烧残渣的质量分数 |  |
| 5 | 硫酸盐（以SO42- 计）的质量分数 |  |
| 6 | 外观 |  |

表5工业硝酸 浓硝酸

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸（HNO3） | GB/T 337.1-2014 |
| 2 | 亚硝酸（HNO2） |  |
| 3 | 硫酸（H2SO4） |  |
| 4 | 灼烧残渣 |  |
| 5 | 外观 |  |

表6工业硝酸 稀硝酸

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸（HNO3） | GB/T337.2-2014 |
| 2 | 亚硝酸（HNO2） | GB/T337.1-2014和GB/T337.2-2014 |
| 3 | 灼烧残渣 | GB/T337.1-2014 |
| 4 | 外观 | GB/T337.2-2014 |

表7 工业硫酸

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸（H2SO4） |  |
| 2 | 灰分 | GB/T 534-2024 |
| 3 | 铁（Fe） |  |
| 4 | 砷（As） |  |
| 5 | 铅（Pb） |  |
| 6 | 汞（Hg） |  |
| 7 | 镉（Cd） |  |
| 8 | 铬（Cr） |  |
| 9 | 铊（Tl） |  |
| 10 | 透明度 |  |
| 11 | 色度 |  |

表8  液体无水氨*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨含量 | GB/T 8570.2-2010 |
| 2 | 残留物含量 | GB/T 8570.3-2010、GB/T 8570.4-2010 |
| 3 | 外观 | GB/T 536-2017 |
| 4 | 水分 | GB/T 8570.5-2010 |
| 5 | 油含量 | GB/T 8570.6-2010 |
| 6 | 铁含量 | GB/T 8570.7-2010 |

表9 工业硫磺 固体产品

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫的质量分数（S）（以干基计） | GB/T 2449.1-2021 |
| 2 | 水分的质量分数 |  |
| 3 | 有机物的质量分数（以C计）（以干基计） |  |
| 4 | 铁（Fe） 的质量分数（以干基计） |  |
| 5 | 灰分的质量分数（以干基计） |  |
| 6 | 酸度的质量分数（以H2SO4计）（以干基计） |  |
| 7 | 筛余物的质量分数 |  |
| 8 | 砷的质量分数（As）（以干基计） |  |
| 9 | 外观 |  |

表10 工业硫磺 液体产品

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫（S） | GB/T 2449.1-2021 |
| 2 | 水分 |  |
| 3 | 有机物（以C计） |  |
| 4 | 铁（Fe） |  |
| 5 | 灰分 |  |
| 6 | 酸度（以H2SO4计） |  |
| 7 | 砷（As） |  |
| 8 | 外观 | GB/T 2449.2-2015 |

表11  碳化钙（电石）*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发气量（20℃，101.3kPa） | GB/T 10665-2004 |
| 2 | 乙炔中磷化氢的体积分数 |  |
| 3 | 乙炔中硫化氢的体积分数 |  |

表12 次氯酸钠

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效氯（以Cl计） | GB/T 19106-2013 |
| 2 | 重金属（以Pb计） |  |
| 3 | 砷（As） |  |
| 4 | 铁（Fe） |  |
| 5 | 游离碱（以NaOH计） |  |
| 6 | 外观 |  |

表13 副产盐酸

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度（HCl） | GB/T 320-2025 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | HG/T 3783-2021 |
| 3 | 外观 | HG/T 3783-2021 |

表14  粗苯

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（20℃） | GB/T2281-2008 |
| 2 | 馏程（大气压101.3kPa） | GB/T2282-2022 |
| 3 | 水分 | YB/T 5022-2016 |
| 4 | 三苯的含量（质量分数） | YB/T 5022-2016、GB/T30053-2013 |
| 5 | 硫 | YB/T 5022-2016 |
| 6 | 氯 | YB/T 5022-2016 |
| 7 | 外观 | YB/T 5022-2016 |

表15  煤焦油

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（ρ20） | GB/T 2281-2008 |
| 2 | 黏度（E80） | GB/T 24209-2009 |
| 3 | 萘含量（无水基） | YB/T 5078-2010 |
| 4 | 甲苯不溶物（无水基） | GB/T 2292-2018 |
| 5 | 水分 | GB/T 2288-2008 |
| 6 | 灰分 | GB/T 2295-2008 |

表16  工业液体二氧化碳

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳（CO2）含量（摩尔分数） | GB/T 6052-2025 |
| 2 | 水分（H2O）含量（摩尔分数） | GB/T 6052-2025 |
| 3 | 油分 | GB/T 6052-2025 |
| 4 | 气味 | GB/T 6052-2025 |

注： *产品必要时为现场检验。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6819-2004          溶解乙炔

GB/T 209-2018         工业用氢氧化钠

GB/T 320-2025         工业用合成盐酸

GB/T 337.1-2014        工业硝酸 浓硝酸

GB/T 337.2-2014        工业硝酸 稀硝酸

GB/T 534-2024         工业硫酸

GB/T 536-2017         液体无水氨

GB/T 2449.1-2021      工业硫磺 第1部分：固体产品

GB/T 2449.2-2015      工业硫磺 第2部分：液体产品

GB/T 10665-2004       碳化钙（电石）

GB/T 19106-2013       次氯酸钠溶液

HG/T 3783-2021        副产盐酸

YB/T 5022-2016        粗苯

YB/T 5075-2010        煤焦油

GB/T 6052-2025        工业液体二氧化碳

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。