产品质量监督抽查实施细则

2026年伊犁哈萨克自治州蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查实施细则

2026-00-00 发布                                        2026-00-00 实施

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

2026年伊犁哈萨克自治州蒸压加气混凝土砌块

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

  - 抽查产品及抽样领域

- 抽查产品为蒸压加气混凝土砌块。

抽样领域为伊犁哈萨克自治州生产领域。

1.2 抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品应为同一生产企业生产的同品种、同规格、同级别、同一批次的产品。以30000块为一批，不足30000块亦为一批，在生产企业的成品库内及堆场或堆放区随机抽取。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

| 产品种类 | 抽样数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 抽样总数量 | 检验样品 | 备用样品 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 20 | 10 | 10 |

2 检验依据

表2 蒸压加气混凝土砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | GB/T 11969—2020 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 11969—2020 |
| 3 | 放射性 | GB 6566—2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6566—2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 11968—2020 蒸压加气混凝土砌块

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。